## Orçamento
BDI Padrão: 27,750%
Bancos: SINAPI: MT 9/2021 (Preço desonerado) |  |  | Cliente: PREFEITURA DE LAMBARI D`OESTE Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA LUIZ CARLOS ALVES DA CRUZ
Curva ABC de Insumos
Seq. | Banco | Código | Descrição | Tipo | Unidade | Quantidade |  | Preço s/ BDI |  | Total s/ BDI |  |  | % | % Acumulada | Classe
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
1 | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1678.4859 |  | 10.17 |  | 17070.2016 |  | 17070.2016 | 8.807% | 8.807% | A
2 | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 20561.6944 |  | 0.66 |  | 13570.7183 |  | 13570.7183 | 7.002% | 15.81% | A
3 | SINAPI | 4750 | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 974.0279 |  | 13.66 |  | 13305.2214 |  | 13305.2214 | 6.865% | 22.67% | A
4 | SINAPI | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4.0464 |  | 3238.65 |  | 13104.8734 |  | 13104.8734 | 6.762% | 29.44% | A
5 | SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 721.0227 |  | 12.41 |  | 8947.8917 |  | 8947.8917 | 4.617% | 34.05% | A
6 | SINAPI | 37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | Material | UN | 2693.736 |  | 3.03 |  | 8162.0201 |  | 8162.0201 | 4.211% | 38.26% | A
7 | SINAPI | 34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | Mão de Obra | H | 40.328 |  | 122.6 |  | 4944.2128 |  | 4944.2128 | 2.551% | 40.81% | A
8 | Próprio | 70093/SBC-CBA102021 | TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20Km | Material | M3 | 79.9625 |  | 60 |  | 4797.75 |  | 4797.75 | 2.475% | 43.29% | A
9 | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M3 | 66.5283 |  | 72.09 |  | 4796.0279 |  | 4796.0279 | 2.475% | 45.76% | A
10 | SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 350.2595 |  | 13.66 |  | 4784.5446 |  | 4784.5446 | 2.469% | 48.23% | A
11 | SINAPI | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M2 | 155.8183 |  | 28.26 |  | 4403.4252 |  | 4403.4252 | 2.272% | 50.51% | B
12 | SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Material | H | 4071.3786 |  | 0.96 |  | 3908.5234 |  | 3908.5234 | 2.017% | 52.52% | B
13 | SINAPI | 7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material | UN | 2070.4208 |  | 1.85 |  | 3830.2786 |  | 3830.2786 | 1.976% | 54.5% | B
14 | SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 185.4784 |  | 16.48 |  | 3056.6836 |  | 3056.6836 | 1.577% | 56.08% | B
15 | SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviço | H | 4071.3786 |  | 0.71 |  | 2890.6788 |  | 2890.6788 | 1.491% | 57.57% | B
16 | SINAPI | 4783 | PINTOR | Mão de Obra | H | 201.2647 |  | 13.66 |  | 2749.276 |  | 2749.276 | 1.419% | 58.99% | B
17 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento | MES | 4 |  | 630 |  | 2520 |  | 2520 | 1.3% | 60.29% | B
18 | SINAPI | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 210.5368 |  | 11.74 |  | 2471.7026 |  | 2471.7026 | 1.275% | 61.56% | B
19 | SINAPI | 39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | Material | UN | 3 |  | 762.5 |  | 2287.5 |  | 2287.5 | 1.18% | 62.74% | B
20 | SINAPI | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 85.7442 |  | 26.6 |  | 2280.7963 |  | 2280.7963 | 1.177% | 63.92% | B
21 | SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Material | H | 4111.3786 |  | 0.55 |  | 2261.2582 |  | 2261.2582 | 1.167% | 65.08% | B
22 | SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 2823.6688 |  | 0.8 |  | 2258.935 |  | 2258.935 | 1.166% | 66.25% | B
23 | SINAPI | 378 | ARMADOR | Mão de Obra | H | 158.166 |  | 13.66 |  | 2160.5476 |  | 2160.5476 | 1.115% | 67.36% | B
24 | SINAPI | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 220.7668 |  | 9.76 |  | 2154.6837 |  | 2154.6837 | 1.112% | 68.48% | B
25 | SINAPI | 38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 272.1146 |  | 7.72 |  | 2100.7246 |  | 2100.7246 | 1.084% | 69.56% | B
26 | SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 155.8906 |  | 13.17 |  | 2053.0795 |  | 2053.0795 | 1.059% | 70.62% | B
27 | SINAPI | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 79.8308 |  | 25.06 |  | 2000.5605 |  | 2000.5605 | 1.032% | 71.65% | B
28 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 4 |  | 492.18 |  | 1968.72 |  | 1968.72 | 1.016% | 72.67% | B
29 | SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | M2 | 41.9329 |  | 46.6 |  | 1954.0715 |  | 1954.0715 | 1.008% | 73.68% | B
30 | SINAPI | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 240.1674 |  | 7.99 |  | 1918.9375 |  | 1918.9375 | 0.9901% | 74.67% | B
31 | SINAPI | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | M2 | 5.25 |  | 352.44 |  | 1850.31 |  | 1850.31 | 0.9547% | 75.62% | B
32 | SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 3.6239 |  | 475 |  | 1721.362 |  | 1721.362 | 0.8881% | 76.51% | B
33 | SINAPI | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | M2 | 54.662 |  | 31.19 |  | 1704.9076 |  | 1704.9076 | 0.8797% | 77.39% | B
34 | SINAPI | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1655.5979 |  | 1.01 |  | 1672.1538 |  | 1672.1538 | 0.8628% | 78.25% | B
35 | SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | M3 | 3.1656 |  | 488.38 |  | 1546.0206 |  | 1546.0206 | 0.7977% | 79.05% | B
36 | SINAPI | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 86.8119 |  | 16.9 |  | 1467.121 |  | 1467.121 | 0.757% | 79.81% | B
37 | SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 132.201 |  | 10.75 |  | 1421.1608 |  | 1421.1608 | 0.7333% | 80.54% | C
38 | SINAPI | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material | M2 | 111.406 |  | 12.14 |  | 1352.4691 |  | 1352.4691 | 0.6978% | 81.24% | C
39 | SINAPI | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 123.3461 |  | 10.75 |  | 1325.9709 |  | 1325.9709 | 0.6841% | 81.92% | C
40 | SINAPI | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | Mão de Obra | H | 94.2496 |  | 13.66 |  | 1287.4502 |  | 1287.4502 | 0.6643% | 82.59% | C
41 | SINAPI | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1322.2224 |  | 0.95 |  | 1256.1113 |  | 1256.1113 | 0.6481% | 83.23% | C
42 | SINAPI | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 1310.5428 |  | 0.8 |  | 1048.4343 |  | 1048.4343 | 0.5409% | 83.77% | C
43 | SINAPI | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | Material | M2 | 13.69 |  | 75.5 |  | 1033.595 |  | 1033.595 | 0.5333% | 84.31% | C
44 | SINAPI | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 157.966 |  | 6.52 |  | 1029.9383 |  | 1029.9383 | 0.5314% | 84.84% | C
45 | SINAPI | 10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | Material | M2 | 23.004 |  | 41.33 |  | 950.7553 |  | 950.7553 | 0.4905% | 85.33% | C
46 | SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 63.924 |  | 14.82 |  | 947.3537 |  | 947.3537 | 0.4888% | 85.82% | C
47 | SINAPI | 4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | GL | 57.0492 |  | 16.19 |  | 923.6263 |  | 923.6263 | 0.4766% | 86.29% | C
48 | SINAPI | 12872 | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 66.0217 |  | 13.66 |  | 901.8567 |  | 901.8567 | 0.4653% | 86.76% | C
49 | SINAPI | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 61.2554 |  | 14.12 |  | 864.9263 |  | 864.9263 | 0.4463% | 87.21% | C
50 | SINAPI | 34367 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 1.3333 |  | 646.58 |  | 862.1071 |  | 862.1071 | 0.4448% | 87.65% | C
51 | SINAPI | 41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | Material | UN | 3 |  | 283.85 |  | 851.55 |  | 851.55 | 0.4394% | 88.09% | C
52 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M3 | 9.9284 |  | 79.43 |  | 788.612 |  | 788.612 | 0.4069% | 88.5% | C
53 | SINAPI | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1322.2224 |  | 0.58 |  | 766.889 |  | 766.889 | 0.3957% | 88.89% | C
54 | SINAPI | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 80.636 |  | 8.94 |  | 720.8858 |  | 720.8858 | 0.3719% | 89.27% | C
55 | SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 875.9611 |  | 0.82 |  | 718.2881 |  | 718.2881 | 0.3706% | 89.64% | C
56 | SINAPI | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4 |  | 177.24 |  | 708.96 |  | 708.96 | 0.3658% | 90% | C
57 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material | M2 | 3.15 |  | 225 |  | 708.75 |  | 708.75 | 0.3657% | 90.37% | C
58 | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 83.1257 |  | 8.19 |  | 680.7991 |  | 680.7991 | 0.3513% | 90.72% | C
59 | SINAPI | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1655.5979 |  | 0.41 |  | 678.7951 |  | 678.7951 | 0.3502% | 91.07% | C
60 | SINAPI | 599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | M2 | 1.32 |  | 477.36 |  | 630.1152 |  | 630.1152 | 0.3251% | 91.39% | C
61 | SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 6.177 |  | 101.41 |  | 626.4096 |  | 626.4096 | 0.3232% | 91.72% | C
62 | SINAPI | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 60.6922 |  | 10 |  | 606.9224 |  | 606.9224 | 0.3131% | 92.03% | C
63 | SINAPI | 4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 384.0118 |  | 1.52 |  | 583.6979 |  | 583.6979 | 0.3012% | 92.33% | C
64 | SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 27.9541 |  | 19.9 |  | 556.2863 |  | 556.2863 | 0.287% | 92.62% | C
65 | SINAPI | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 504.5728 |  | 1.05 |  | 529.8014 |  | 529.8014 | 0.2734% | 92.89% | C
66 | SINAPI | 12869 | TELHADOR | Mão de Obra | H | 33.2393 |  | 14.91 |  | 495.5979 |  | 495.5979 | 0.2557% | 93.15% | C
67 | SINAPI | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 28.53 |  | 15.62 |  | 445.6382 |  | 445.6382 | 0.2299% | 93.38% | C
68 | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 151.8132 |  | 2.86 |  | 434.1857 |  | 434.1857 | 0.224% | 93.6% | C
69 | SINAPI | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1 |  | 429.99 |  | 429.99 |  | 429.99 | 0.2219% | 93.82% | C
70 | SINAPI | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 4 |  | 103.7 |  | 414.8 |  | 414.8 | 0.214% | 94.04% | C
71 | SINAPI | 38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material | UN | 8 |  | 49.77 |  | 398.16 |  | 398.16 | 0.2054% | 94.24% | C
72 | SINAPI | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 29.0398 |  | 13.09 |  | 380.131 |  | 380.131 | 0.1961% | 94.44% | C
73 | SINAPI | 7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material | UN | 81.51 |  | 4.24 |  | 345.6024 |  | 345.6024 | 0.1783% | 94.62% | C
74 | SINAPI | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 35.6221 |  | 9.52 |  | 339.1227 |  | 339.1227 | 0.175% | 94.79% | C
75 | SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 29.7725 |  | 11.29 |  | 336.1311 |  | 336.1311 | 0.1734% | 94.97% | C
76 | SINAPI | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 6.363 |  | 51.76 |  | 329.3489 |  | 329.3489 | 0.1699% | 95.14% | C
77 | SINAPI | 3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | M2 | 37.6 |  | 8.57 |  | 322.232 |  | 322.232 | 0.1663% | 95.3% | C
78 | SINAPI | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material | M | 22.6 |  | 13.95 |  | 315.27 |  | 315.27 | 0.1627% | 95.46% | C
79 | SINAPI | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | M2 | 135.74 |  | 2.08 |  | 282.3392 |  | 282.3392 | 0.1457% | 95.61% | C
80 | SINAPI | 43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 199.1734 |  | 1.33 |  | 264.9006 |  | 264.9006 | 0.1367% | 95.75% | C
81 | SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 103.518 |  | 2.52 |  | 260.8654 |  | 260.8654 | 0.1346% | 95.88% | C
82 | SINAPI | 43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 199.1734 |  | 1.27 |  | 252.9502 |  | 252.9502 | 0.1305% | 96.01% | C
83 | SINAPI | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 26.818 |  | 9.26 |  | 248.3347 |  | 248.3347 | 0.1281% | 96.14% | C
84 | SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxa | H | 4111.3786 |  | 0.06 |  | 246.6827 |  | 246.6827 | 0.1273% | 96.27% | C
85 | SINAPI | 3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1.6285 |  | 131.07 |  | 213.4475 |  | 213.4475 | 0.1101% | 96.38% | C
86 | SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 8.1705 |  | 25.91 |  | 211.6965 |  | 211.6965 | 0.1092% | 96.49% | C
87 | SINAPI | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9.9145 |  | 21.11 |  | 209.2955 |  | 209.2955 | 0.108% | 96.59% | C
88 | SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 8.878 |  | 23.4 |  | 207.7455 |  | 207.7455 | 0.1072% | 96.7% | C
89 | SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material | L | 48.2896 |  | 4.16 |  | 200.8847 |  | 200.8847 | 0.1036% | 96.81% | C
90 | SINAPI | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 20.3768 |  | 9.82 |  | 200.1004 |  | 200.1004 | 0.1032% | 96.91% | C
91 | SINAPI | 1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | Material | M2 | 4.2009 |  | 47.62 |  | 200.046 |  | 200.046 | 0.1032% | 97.01% | C
92 | SINAPI | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 50.7547 |  | 3.91 |  | 198.4508 |  | 198.4508 | 0.1024% | 97.11% | C
93 | SINAPI | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 38.7104 |  | 5.09 |  | 197.036 |  | 197.036 | 0.1017% | 97.22% | C
94 | SINAPI | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 504.5728 |  | 0.38 |  | 191.7377 |  | 191.7377 | 0.09893% | 97.31% | C
95 | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 880.5715 |  | 0.21 |  | 184.92 |  | 184.92 | 0.09541% | 97.41% | C
96 | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 6.146 |  | 29.94 |  | 184.0112 |  | 184.0112 | 0.09494% | 97.51% | C
97 | SINAPI | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 260.7701 |  | 0.63 |  | 164.2851 |  | 164.2851 | 0.08476% | 97.59% | C
98 | SINAPI | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 15.6606 |  | 10.4 |  | 162.8703 |  | 162.8703 | 0.08403% | 97.67% | C
99 | SINAPI | 34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 0.49999 |  | 322.63 |  | 161.3124 |  | 161.3124 | 0.08323% | 97.76% | C
100 | SINAPI | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 8.6079 |  | 18.54 |  | 159.5905 |  | 159.5905 | 0.08234% | 97.84% | C
101 | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 36.3018 |  | 4.34 |  | 157.5499 |  | 157.5499 | 0.08129% | 97.92% | C
102 | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 31.7134 |  | 4.81 |  | 152.5416 |  | 152.5416 | 0.0787% | 98% | C
103 | SINAPI | 135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material | KG | 61.632 |  | 2.47 |  | 152.231 |  | 152.231 | 0.07854% | 98.08% | C
104 | SINAPI | 12873 | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 10.401 |  | 14.47 |  | 150.503 |  | 150.503 | 0.07765% | 98.16% | C
105 | SINAPI | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 5.8325 |  | 23.37 |  | 136.3055 |  | 136.3055 | 0.07033% | 98.23% | C
106 | SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 3.2092 |  | 40.03 |  | 128.4644 |  | 128.4644 | 0.06628% | 98.29% | C
107 | SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 4.3081 |  | 28.88 |  | 124.4179 |  | 124.4179 | 0.06419% | 98.36% | C
108 | SINAPI | 1350 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material | UN | 2.0823 |  | 59.5 |  | 123.896 |  | 123.896 | 0.06392% | 98.42% | C
109 | SINAPI | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 1.5567 |  | 77.58 |  | 120.7714 |  | 120.7714 | 0.06231% | 98.48% | C
110 | SINAPI | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 4.4637 |  | 23.57 |  | 105.2105 |  | 105.2105 | 0.05428% | 98.54% | C
111 | SINAPI | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 111.2958 |  | 0.91 |  | 101.2792 |  | 101.2792 | 0.05226% | 98.59% | C
112 | SINAPI | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 120.4064 |  | 0.8 |  | 96.3252 |  | 96.3252 | 0.0497% | 98.64% | C
113 | SINAPI | 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 22.3 |  | 89.2 |  | 89.2 | 0.04602% | 98.69% | C
114 | SINAPI | 10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.017923 |  | 4898 |  | 87.7888 |  | 87.7888 | 0.0453% | 98.73% | C
115 | SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 15 |  | 5.5 |  | 82.5 |  | 82.5 | 0.04257% | 98.77% | C
116 | SINAPI | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0.566 |  | 142.18 |  | 80.4739 |  | 80.4739 | 0.04152% | 98.81% | C
117 | SINAPI | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0.566 |  | 137.49 |  | 77.8193 |  | 77.8193 | 0.04015% | 98.85% | C
118 | SINAPI | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 2.5932 |  | 28.38 |  | 73.5964 |  | 73.5964 | 0.03797% | 98.89% | C
119 | SINAPI | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.5454 |  | 125.11 |  | 68.235 |  | 68.235 | 0.03521% | 98.93% | C
120 | SINAPI | 11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1 |  | 67.6 |  | 67.6 |  | 67.6 | 0.03488% | 98.96% | C
121 | SINAPI | 2436 | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.7841 |  | 14.12 |  | 67.551 |  | 67.551 | 0.03485% | 99% | C
122 | SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.98561 |  | 68.48 |  | 67.4947 |  | 67.4947 | 0.03482% | 99.03% | C
123 | SINAPI | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 7.371 |  | 9.1 |  | 67.0761 |  | 67.0761 | 0.03461% | 99.07% | C
124 | SINAPI | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | M2 | 42.1421 |  | 1.5 |  | 63.2131 |  | 63.2131 | 0.03262% | 99.1% | C
125 | SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 3.1949 |  | 19.57 |  | 62.5239 |  | 62.5239 | 0.03226% | 99.13% | C
126 | SINAPI | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4 |  | 14.97 |  | 59.88 |  | 59.88 | 0.0309% | 99.16% | C
127 | SINAPI | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 103.3566 |  | 0.53 |  | 54.779 |  | 54.779 | 0.02826% | 99.19% | C
128 | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9.34 |  | 5.64 |  | 52.6776 |  | 52.6776 | 0.02718% | 99.22% | C
129 | SINAPI | 979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 3.3311 |  | 15.51 |  | 51.665 |  | 51.665 | 0.02666% | 99.24% | C
130 | SINAPI | 4222 | GASOLINA COMUM | Material | L | 8.2448 |  | 6.13 |  | 50.5408 |  | 50.5408 | 0.02608% | 99.27% | C
131 | SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 1.8309 |  | 25.89 |  | 47.401 |  | 47.401 | 0.02446% | 99.3% | C
132 | SINAPI | 37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0.0001566 |  | 296210.74 |  | 46.3866 |  | 46.3866 | 0.02393% | 99.32% | C
133 | SINAPI | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 4 |  | 11.13 |  | 44.52 |  | 44.52 | 0.02297% | 99.34% | C
134 | SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 14 |  | 3.11 |  | 43.54 |  | 43.54 | 0.02246% | 99.36% | C
135 | SINAPI | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 18.0535 |  | 2.35 |  | 42.4257 |  | 42.4257 | 0.02189% | 99.39% | C
136 | SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.0813 |  | 9.93 |  | 40.5271 |  | 40.5271 | 0.02091% | 99.41% | C
137 | SINAPI | 11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1 |  | 38.51 |  | 38.51 |  | 38.51 | 0.01987% | 99.43% | C
138 | SINAPI | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1 |  | 37.6 |  | 37.6 |  | 37.6 | 0.0194% | 99.45% | C
139 | SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 17.2169 |  | 2.18 |  | 37.5327 |  | 37.5327 | 0.01937% | 99.47% | C
140 | SINAPI | 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 1.8635 |  | 19.29 |  | 35.9469 |  | 35.9469 | 0.01855% | 99.48% | C
141 | SINAPI | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 120.4064 |  | 0.28 |  | 33.7138 |  | 33.7138 | 0.01739% | 99.5% | C
142 | SINAPI | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5 |  | 6.42 |  | 32.1 |  | 32.1 | 0.01656% | 99.52% | C
143 | SINAPI | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 2.151 |  | 14.91 |  | 32.0713 |  | 32.0713 | 0.01655% | 99.54% | C
144 | SINAPI | 97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 2 |  | 15.51 |  | 31.02 |  | 31.02 | 0.016% | 99.55% | C
145 | SINAPI | 4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 3.6281 |  | 8.2 |  | 29.75 |  | 29.75 | 0.01535% | 99.57% | C
146 | SINAPI | 3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 0.6485 |  | 44.79 |  | 29.0463 |  | 29.0463 | 0.01499% | 99.58% | C
147 | SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 1.1747 |  | 23.85 |  | 28.0161 |  | 28.0161 | 0.01446% | 99.6% | C
148 | SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.98 |  | 28.26 |  | 27.6948 |  | 27.6948 | 0.01429% | 99.61% | C
149 | SINAPI | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.0971 |  | 13.18 |  | 27.6403 |  | 27.6403 | 0.01426% | 99.62% | C
150 | SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M3 | 0.35338 |  | 78 |  | 27.5638 |  | 27.5638 | 0.01422% | 99.64% | C
151 | SINAPI | 39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 0.566 |  | 44.85 |  | 25.3851 |  | 25.3851 | 0.0131% | 99.65% | C
152 | SINAPI | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 |  | 8.37 |  | 25.11 |  | 25.11 | 0.01296% | 99.66% | C
153 | SINAPI | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3.5475 |  | 6.59 |  | 23.378 |  | 23.378 | 0.01206% | 99.68% | C
154 | SINAPI | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material | L | 0.68607 |  | 33.5 |  | 22.9833 |  | 22.9833 | 0.01186% | 99.69% | C
155 | SINAPI | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.0011143 |  | 19924.06 |  | 22.2014 |  | 22.2014 | 0.01145% | 99.7% | C
156 | SINAPI | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 40 |  | 0.55 |  | 22 |  | 22 | 0.01135% | 99.71% | C
157 | SINAPI | 4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | Mão de Obra | H | 1.6187 |  | 13.15 |  | 21.2862 |  | 21.2862 | 0.01098% | 99.72% | C
158 | SINAPI | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 7.3758 |  | 2.76 |  | 20.3572 |  | 20.3572 | 0.0105% | 99.73% | C
159 | SINAPI | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 1.4345 |  | 13.6 |  | 19.5093 |  | 19.5093 | 0.01007% | 99.74% | C
160 | SINAPI | 25964 | JARDINEIRO | Mão de Obra | H | 1.4755 |  | 13.22 |  | 19.5055 |  | 19.5055 | 0.01006% | 99.75% | C
161 | SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 1.1212 |  | 17.11 |  | 19.1839 |  | 19.1839 | 0.009898% | 99.76% | C
162 | SINAPI | 12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 2.2635 |  | 8.45 |  | 19.1266 |  | 19.1266 | 0.009868% | 99.77% | C
163 | SINAPI | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0.0001566 |  | 117800 |  | 18.4475 |  | 18.4475 | 0.009518% | 99.78% | C
164 | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 4.5517 |  | 3.98 |  | 18.1157 |  | 18.1157 | 0.009347% | 99.79% | C
165 | SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 11.9922 |  | 1.48 |  | 17.7485 |  | 17.7485 | 0.009157% | 99.8% | C
166 | SINAPI | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6 |  | 2.93 |  | 17.58 |  | 17.58 | 0.009071% | 99.81% | C
167 | SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 23.333 |  | 0.71 |  | 16.5664 |  | 16.5664 | 0.008548% | 99.82% | C
168 | SINAPI | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 16.47 |  | 16.47 |  | 16.47 | 0.008498% | 99.83% | C
169 | SINAPI | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 2.541 |  | 5.34 |  | 13.5689 |  | 13.5689 | 0.007001% | 99.83% | C
170 | SINAPI | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 50.7547 |  | 0.26 |  | 13.1962 |  | 13.1962 | 0.006809% | 99.84% | C
171 | SINAPI | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 |  | 6.55 |  | 13.1 |  | 13.1 | 0.006759% | 99.85% | C
172 | SINAPI | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0.0049317 |  | 2601.55 |  | 12.8301 |  | 12.8301 | 0.00662% | 99.85% | C
173 | SINAPI | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 1 |  | 11.95 |  | 11.95 |  | 11.95 | 0.006166% | 99.86% | C
174 | SINAPI | 41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0.000429 |  | 26485.41 |  | 11.3622 |  | 11.3622 | 0.005862% | 99.87% | C
175 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.45 |  | 23.4 |  | 10.53 |  | 10.53 | 0.005433% | 99.87% | C
176 | SINAPI | 36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0.0019485 |  | 5244.27 |  | 10.2185 |  | 10.2185 | 0.005272% | 99.88% | C
177 | SINAPI | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 |  | 2.55 |  | 10.2 |  | 10.2 | 0.005263% | 99.88% | C
178 | SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 1.9596 |  | 5.19 |  | 10.1702 |  | 10.1702 | 0.005247% | 99.89% | C
179 | SINAPI | 13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0.0007637 |  | 13313.83 |  | 10.1678 |  | 10.1678 | 0.005246% | 99.89% | C
180 | SINAPI | 11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | Equipamento | UN | 0.0004299 |  | 23539.74 |  | 10.1197 |  | 10.1197 | 0.005221% | 99.9% | C
181 | SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 16 |  | 0.61 |  | 9.76 |  | 9.76 | 0.005036% | 99.9% | C
182 | SINAPI | 20250 | SISAL EM FIBRA | Material | KG | 0.80909 |  | 12 |  | 9.7091 |  | 9.7091 | 0.005009% | 99.91% | C
183 | SINAPI | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 0.9372 |  | 10.32 |  | 9.6719 |  | 9.6719 | 0.00499% | 99.91% | C
184 | SINAPI | 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 5.3606 |  | 1.77 |  | 9.4882 |  | 9.4882 | 0.004896% | 99.92% | C
185 | SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.37541 |  | 23 |  | 8.6345 |  | 8.6345 | 0.004455% | 99.92% | C
186 | SINAPI | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 8.42 |  | 8.42 |  | 8.42 | 0.004344% | 99.93% | C
187 | SINAPI | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8.6356 |  | 0.91 |  | 7.8584 |  | 7.8584 | 0.004055% | 99.93% | C
188 | SINAPI | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 |  | 3.7 |  | 7.4 |  | 7.4 | 0.003818% | 99.93% | C
189 | SINAPI | 36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 2.21e-05 |  | 331201.96 |  | 7.3196 |  | 7.3196 | 0.003777% | 99.94% | C
190 | SINAPI | 3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1 |  | 7.23 |  | 7.23 |  | 7.23 | 0.00373% | 99.94% | C
191 | SINAPI | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 7.19 |  | 7.19 |  | 7.19 | 0.00371% | 99.95% | C
192 | SINAPI | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9 |  | 0.78 |  | 7.02 |  | 7.02 | 0.003622% | 99.95% | C
193 | SINAPI | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3 |  | 2.34 |  | 7.02 |  | 7.02 | 0.003622% | 99.95% | C
194 | SINAPI | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 6.96 |  | 6.96 |  | 6.96 | 0.003591% | 99.96% | C
195 | SINAPI | 11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | Equipamento | UN | 0.0006248 |  | 10744.5 |  | 6.7132 |  | 6.7132 | 0.003464% | 99.96% | C
196 | SINAPI | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.3 |  | 1.98 |  | 6.534 |  | 6.534 | 0.003371% | 99.96% | C
197 | SINAPI | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 2.3465 |  | 2.45 |  | 5.7489 |  | 5.7489 | 0.002966% | 99.97% | C
198 | SINAPI | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8.6356 |  | 0.62 |  | 5.3541 |  | 5.3541 | 0.002762% | 99.97% | C
199 | SINAPI | 37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 1.19e-05 |  | 437177.23 |  | 5.2024 |  | 5.2024 | 0.002684% | 99.97% | C
200 | SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 37.856 |  | 0.13 |  | 4.9213 |  | 4.9213 | 0.002539% | 99.97% | C
201 | SINAPI | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 |  | 4.38 |  | 4.38 |  | 4.38 | 0.00226% | 99.98% | C
202 | SINAPI | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 0.28295 |  | 13.66 |  | 3.8651 |  | 3.8651 | 0.001994% | 99.98% | C
203 | SINAPI | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0.649 |  | 5.79 |  | 3.7577 |  | 3.7577 | 0.001939% | 99.98% | C
204 | SINAPI | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 3.17 |  | 3.17 |  | 3.17 | 0.001636% | 99.98% | C
205 | SINAPI | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 0.37422 |  | 8.41 |  | 3.1472 |  | 3.1472 | 0.001624% | 99.98% | C
206 | SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.138 |  | 22.35 |  | 3.0843 |  | 3.0843 | 0.001591% | 99.99% | C
207 | SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 2.3465 |  | 1.27 |  | 2.9801 |  | 2.9801 | 0.001538% | 99.99% | C
208 | SINAPI | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 260.7701 |  | 0.01 |  | 2.6077 |  | 2.6077 | 0.001345% | 99.99% | C
209 | SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1.8635 |  | 1.35 |  | 2.5157 |  | 2.5157 | 0.001298% | 99.99% | C
210 | SINAPI | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M3 | 0.025681 |  | 91.7 |  | 2.3549 |  | 2.3549 | 0.001215% | 99.99% | C
211 | SINAPI | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 2 |  | 0.94 |  | 1.88 |  | 1.88 | 0.00097% | 99.99% | C
212 | SINAPI | 37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento | UN | 0.0001401 |  | 12982.07 |  | 1.8188 |  | 1.8188 | 0.0009384% | 99.99% | C
213 | SINAPI | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 0.13684 |  | 11.23 |  | 1.5367 |  | 1.5367 | 0.0007929% | 99.99% | C
214 | SINAPI | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0.1655 |  | 8.43 |  | 1.3952 |  | 1.3952 | 0.0007198% | 99.99% | C
215 | SINAPI | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 |  | 1.33 |  | 1.33 |  | 1.33 | 0.0006862% | 100% | C
216 | SINAPI | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento | UN | 0.0007868 |  | 1563.41 |  | 1.2301 |  | 1.2301 | 0.0006347% | 100% | C
217 | SINAPI | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 1.06 |  | 1.06 |  | 1.06 | 0.0005469% | 100% | C
218 | SINAPI | 37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 1.19e-05 |  | 87800 |  | 1.0448 |  | 1.0448 | 0.0005391% | 100% | C
219 | SINAPI | 829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 |  | 0.97 |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.0005005% | 100% | C
220 | SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.014544 |  | 66.57 |  | 0.96819 |  | 0.96819 | 0.0004995% | 100% | C
221 | SINAPI | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | Equipamento | UN | 0.000329 |  | 2900 |  | 0.9541 |  | 0.9541 | 0.0004923% | 100% | C
222 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.25967 |  | 3.51 |  | 0.91145 |  | 0.91145 | 0.0004703% | 100% | C
223 | SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.527 |  | 0.2 |  | 0.9054 |  | 0.9054 | 0.0004671% | 100% | C
224 | SINAPI | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | M2 | 0.022021 |  | 40.41 |  | 0.88987 |  | 0.88987 | 0.0004591% | 100% | C
225 | SINAPI | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 40 |  | 0.01 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.0002064% | 100% | C
226 | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0159 |  | 18.44 |  | 0.2932 |  | 0.2932 | 0.0001513% | 100% | C
[11 empty] | Total sem BDI | 193648.85